## Tabelle1
Quellen Formel: Formelsammlung bis zum Abitur / 2003 paetec
[9 empty] | Ppot*η*µ | V*ρ*g*h | A*ρ*v^3*µ*η
| h in m | v in m/s | Volumenstrom in m^3/s | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | P kin in kW | P pot in kW | P über Q
| 8 | 12.5284 | P in kW | 7.848 | 15.696 | 23.544 | Beschleunigung g [m/s^2]: | 9.81 | 64.9814 | 78.48 | 6.394
| 10 | 14.0071 |  | 9.81 | 19.62 | 29.43 |  |  | 81.2268 | 98.1 | 8.9359
| 15 | 17.1552 |  | 14.715 | 29.43 | 44.145 | Volumen Tank V [m^3]: | 1 | 121.8402 | 147.15 | 16.4163
| 30 | 24.2611 |  | 29.43 | 58.86 | 88.29 |  |  | 243.6804 | 294.3 | 46.4323
| 40 | 28.0143 |  | 39.24 | 78.48 | 117.72 | Dichte ρ [kg/m^3]: | 1000 | 324.9072 | 392.4 | 71.4873
| 50 | 31.3209 |  | 49.05 | 98.1 | 147.15 |  |  | 406.134 | 490.5 | 99.9065
| 60 | 34.3103 |  | 58.86 | 117.72 | 176.58 | Wirkungsgrad Turbine η: | 0.92 | 487.3608 | 588.6 | 131.3305
| 62 | 34.8775 |  | 60.822 | 121.644 | 182.466 |  |  | 503.6062 | 608.22 | 137.9514
| 65 | 35.7113 |  | 63.765 | 127.53 | 191.295 | Reibungskoefizient µ: | 0.9 | 527.9742 | 637.65 | 148.0842
| 70 | 37.0594 |  | 68.67 | 137.34 | 206.01 |  |  | 568.5876 | 686.7 | 165.4953
| 100 | 44.2945 |  | 98.1 | 196.2 | 294.3 | Zeit z [s]: | 1 | 812.268 | 981 | 282.5782
| 135 | 51.4655 |  | 132.435 | 264.87 | 397.305 |  |  | 1096.5618 | 1324.35 | 443.2404
| 205 | 63.42 |  | 201.105 | 402.21 | 603.315 | Rohrdurchmesser d [m]: | 0.1 | 1665.1494 | 2011.05 | 829.4103
| 270 | 72.7832 |  | 264.87 | 529.74 | 794.61 |  |  | 2193.1236 | 2648.7 | 1253.673
| 300 | 76.7203 |  | 294.3 | 588.6 | 882.9 | Querschnitsfläche A [m^2]: | 0.007854 | 2436.804 | 2943 | 1468.3193
| 335 | 81.0722 |  | 328.635 | 657.27 | 985.905 |  |  | 2721.0978 | 3286.35 | 1732.6301